## položkový rozpočet
Příloha č. 5 k Výzvě "Dodávka digitálních učebních pomůcek"
Položkový rozpočet se specifikací dodávky - veřejná zakázka "Dodávka digitálních učebních pomůcek"
Zadavatel: | Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
Uchazeč:
Sídlo:
IČ:
Název | Minimální parametry | množství | Nabízené parametry, typové označení produktu | Záruka v měsících | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
Sada bezdrátových čidel pro žákovské pokusy | Bezdrátové senzory pro měření minimálně: teploty, síly, tlaku, napětí, pohybu, pH, tepu s ručními úchyty, počasí s anemometrem a GPS s možností zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot na notebooku nebo počítači. Licence na software pro provádění a vyhodnocování úloh na počítači s OS Windows. Software dostupný i na platformách iOS a Android zdarma. Doplňkový software pro senzor pohybu. Popisy žákovských úloh a metodika pro provádění experimentů. Hotové úlohy pro studenty. Připojení Bluetooth. Vše uloženo v plastovém boxu. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda 1 | Iontově selektivní (NO3-) elektroda, připojitelná na bezdrátový senzor pH Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda 2 | Iontově selektivní (Cl-) elektroda, připojitelná na bezdrátový senzor pH Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda 3 | Iontově selektivní (Ca2+) elektroda, připojitelná na bezdrátový senzor pH Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ORP elektroda | ORP elektroda, připojitelná na bezdrátový senzor pH Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plochá elektroda | Plochá pH elektroda pro měření málo tekutých látek Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Náhradní elektroda | Náhradní elektroda pro pH senzory Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bezdrátové měření vodivosti či měření podílu rozpuštěných pevných látek. | Bezdrátová sonda. Rozsah: min 0-19000 μS/cm Rozlišení: min 0.1 µS/cm Přesnost teploty: min. ± 0.5 °C Připojení Bluetooth Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Měření koncentrace plynného oxidu uhličitého v uzavřeném systému nebo v otevřeném prostředí. | Bezdrátová sonda. Rozsah: min 0 až 99 000 ppm Rozlišení: min. 2 ppm Připojení Bluetooth Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Magnetická míchačka | Min. parametry: rychlost od 20 do 1450 ot/min, automatické obracení směru, objem míchané tekutiny aspoň 0,75 l, hmotnost míchané tekutiny aspoň 1,9 kg, Ø základní desky min 90 mm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sada na výuku kinematiky a dynamiky | Obsahuje minimálně 1x chytrý vozík (měří min. sílu, polohu, rychlost a akceleraci, připojení Bluetooth), 1x vrtulový pohon, 1x přídavná závaží (sada 2 kusů), 1x balistické příslušenství, 1x vektorový displej, návod s pokusy. Sada musí umožňovat tyto min. tyto pokusy: Rozdíl mezi rychlostí a zrychlením, Newtonův první zákon, Newtonův druhý zákon, Newtonův třetí zákon, Impuls a síla, Síla a zrychlení při srážkách, Dostředivé zrychlení. Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sada na výuku základů mechaniky | Obsahuje minimálně 1x chytrý vozík (měří min. sílu, polohu, rychlost a akceleraci, připojení Bluetooth), 1x přídavná závaží (sada 2 kusů) a sada závažíček, 1x sada pružin, 1x sada kladek, 1x dvoudílná dráha (každý kus min. 50 cm), 1x sada zarážek, 1x tyč se závitem min délky 50 cm, 1x třecí blok, držáky a svorky. Sada musí umožňovat tyto min. tyto pokusy: Průměrná a aktuální rychlost, Grafický záznam pohybu, Práce a kinetická energie, Newtonův druhý zákon, Koeficienty tření, Hybnost a impuls síly, Periodický pohyb závaží na pružině. Kompatibilní (včetně software) se sadou bezdrátových čidel | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková cena bez DPH | 0 |  | Celková cena s DPH | 0
Datum |  |  |  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče